|  | лабораторна дейност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗПИТВАНЕ |  |  |  |  |
| № | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Обхват на изпитването, съгласно изискванията на метода | Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод) |
| 1 | Нефтопродукти и сродни продукти от природни или синтетични източници | Дестилационни характеристики | Начало на кипене над 20 ОС Край на кипене – макс. 400 ОС | БДС EN ISO 3405:2019 (автоматична процедура) |
| 2 | Суров нефт и нефтопродукти | Плътност - при 15 ОС | (735,5 ÷ 999,1) kg/m3 | БДС EN ISO 12185:2003 |
| 3 | Нефтопродукти | Съдържание на сяра | (5,0 ÷ 50,0) mg/kg (50,0 ÷ 500) mg/kg | БДС EN ISO 20884:2020 |
| 4 | Газьол | Евромаркер (Solvent Yellow 124) | (1,0 ÷ 10,0) mg/L | ILIADe 113:2019 ¦ CLEN Method |
| 5 | Течни нефтопродукти | Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME) в средни дестилати | (0,05 ÷ 3,00) % (V/V) (3,0 ÷ 20,0) % (V/V) | БДС EN 14078:2014 (обхват А, обхват В) |
| 6 | Алкохолни продукти | Изопропилов алкохол (IPA) | (0,10 ÷ 5,00) L/hL absolute ethanol | ILIADe 453:2023 ǀ CLEN Method |
|  |  | Метилетил кетон (MEK) |  |  |

Изготвил: Албена Иванова

(име, фамилия)

Дата: 25.09.2023 г.